ŽÁDOST   O  ZÁVAZNÉ  STANOVISKO  Z HLEDISKA  OCHRANY  OVZDUŠÍ  PRO STACIONÁRNÍ  ZDROJ  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  OVZDUŠÍ  NEUVEDENÝ   V PŘÍLOZE  č.2  k ZÁKONU č.201/2012 Sb.

Závazné stanovisko je požadováno:  - k územnímu řízení

- ke stavebnímu řízení

- k řízení o vydání kolaudačního souhlasu

Žadatel:  (jméno,  příjmení,  datum  narození,  místo trvalého pobytu u fyzických osob a název, identifikační  číslo  a  sídlo  u  právnických  osob, popř. kontaktní  údaje - tel. číslo.;

e-mailová adresa)

Městský úřad Kolín

PhDr. Tomáš Růžička, MPA – II. Místostarosta

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín

IČ 00235440

email: tomas.ruzicka@mukolin.cz

tel.: 321 748 212

Zástupce žadatele: (jméno,  příjmení,  datum  narození,  místo trvalého pobytu u fyzických osob a název, identifikační  číslo  a  sídlo  u  právnických  osob, popř. kontaktní  údaje - tel. číslo.; e-mailová adresa)

Revitali s.r.o., Mechovka 270, Praha

Zástupce Revitali:

Ing. Martin Uher, Sídliště 411, 384 22 Vlachovo Březí

Datum narození: 28.09.1988

email: martin@optimprojekt.cz

tel.: +420 607 218 879

Adresa pro doručení stanoviska:

Ing. Martin Uher

náměstí  Jiřího z Lobkovic 2246/8

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Místo stavby: (specifikace umístění-číslo parcely, katastrální území)

Legerova 224 Kolín

Katastrální území: Kolín

Parcela číslo st. 299/1

Spalovací zdroj znečišťování ovzduší:

Název: (typ, výrobce, pokud je k dispozici)

plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA DUOTEC+ 16 s integrovaným zásobníkem TV o objemu 45l

Tepelný příkon/výkon:

Jmenovitý výkon 2,2 – 12 kW (při 80/60°C)

Palivo ( musí být v souladu s palivem určeným výrobcem) :

Zemní plyn

Odtah spalin:

koaxiálním odkouřením

Stávající způsob vytápění objektu: (pokud se nejedná o novou stavbu)

Zemní plyn

Další způsob vytápění objektu:

---

Způsob využití navrhovaného zdroje:

Vytápění jednotlivých bytových jednotek BD Legerova 224, Kolín.

Zhodnocení dle ustanovení §16 odst.7 zákona č.201/2012 Sb.:

(Citace uvedeného ustanovení: „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.“  Zdroj, který není stacionárním zdrojem, je např. tepelné čerpadlo, elektrokotel apod.

Datum: V Praze 17.10.2016                                              Podpis: Ing. Martin Uher

Příloha:

Posouzení zdroje dle zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (pokud je k dispozici)

Projektová dokumentace

Plná moc (zplnomocněný zástupce).